## Slide 1
基于改进 U-KAN 的 乳腺超声图像分割方法研究
医学图像处理课程设计报告
汇报人：宋凯
学号：2023280466
指导教师：温阳

## Slide 2
研究背景 (Background)
临床需求
乳腺癌是全球女性最常见的恶性肿瘤，早期筛查 (Ultrasound) 是提高生存率的关键。
核心痛点
图 1：典型乳腺超声图像中的模糊病灶
🛑 斑点噪声 (Speckle Noise)： 降低信噪比，掩盖微小病灶。
🛑 边界模糊 (Fuzzy Boundaries)： 肿瘤与周围组织对比度低。
🛑 依赖人工： 医生标注耗时且存在主观差异。

## Slide 3
现有方法 (Related Work)
U-Net (Classic)
特点：
CNN 领域的基石，编码器-解码器结构。
局限：
卷积操作受限于局部感受野，难以捕捉全局语义。

## Slide 4
现有方法 (Related Work)
U-KAN (Baseline)
优势：
使用 KAN 替代 MLP，拟合能力更强。
不足：
缺乏针对特定病灶的注意力机制。
现有方法 (Related Work)

## Slide 5
本文贡献 (Contributions)
完整复现与基准建立
成功搭建 U-KAN 基线模型，并基于 BUSI Dataset 建立了完整的训练与评估 Benchmark。
架构创新：UKAN-CBAM
在跳跃连接处引入 CBAM (双重注意力机制)，在特征融合前有效抑制背景噪声，聚焦肿瘤区域。
显著的性能提升
Dice 系数达到 80.62% (提升 0.65%)，且模型收敛速度提升 37%，仅增加 < 1% 参数量。

## Slide 6
基线模型 (Baseline: U-KAN)
核心思想： 利用 Kolmogorov-Arnold Networks (KAN) 的可学习激活函数特性，替代传统 U-Net 中的卷积/MLP 层，以获得更好的非线性拟合能力。
主干网络 (Encoder)

## Slide 7
改进策略：引入注意力机制
CBAM 模块
Convolutional Block Attention Module
1. Channel Attention
关注 "What" (什么特征？)
通过全局池化，抑制无关的噪声通道。
2. Spatial Attention
关注 "Where" (在哪里？)
聚焦病灶的空间位置，强化边界纹理。

## Slide 8
创新架构：UKAN-CBAM
图 3：改进后的网络架构，在 Skip Connection 处串联 CBAM 模块

## Slide 9
代码实现 (Implementation)
cbam.py
ukan_model.py

## Slide 10
实验设置 (Experimental Setup)
数据集
训练参数
名称： BUSI (Breast Ultrasound Images)
样本总量： 780 张
类别： 正常、良性、恶性
划分比例： 8 : 2 (训练/测试)
Input Size： 256 x 256
Optimizer： Adam (lr=1e-4)
Loss Function： BCE + Dice Loss
Hardware： NVIDIA CUDA 11.8

## Slide 11
定量结果 (Quantitative Results)
Method | Dice Coefficient | IoU | Params (M)
U-KAN (Baseline) | 79.97% | 67.71% | 6.30
UKAN-CBAM (Ours) | 80.62% (↑) | 68.83% (↑) | 6.36 (<1% inc.)
结论：在参数量几乎不增加的情况下，各项核心指标均有提升。

## Slide 12
训练效率分析 (Efficiency)
收敛速度对比
Baseline 峰值： Epoch 141
Ours 峰值： Epoch 89
速度提升 37%
CBAM 加速了特征的有效提取。
Epoch 89
Epoch 141

## Slide 13
定性结果：精准分割展示
Input Image Ground Truth Ours (Prediction)
图 4：改进模型对不规则形态肿瘤的精准分割（绿色轮廓与 GT 高度重合）

## Slide 14
定性结果：对比分析 (Ours vs Baseline)
VS
Baseline Result
存在欠分割/边缘粗糙
Ours Result
边界贴合度更高，细节保留完整

## Slide 15
鲁棒性分析 (Robustness)
挑战场景： 极低对比度、强噪声干扰。
表现： 即使在模糊场景下，注意力机制依然能有效锁定病灶区域。

## Slide 16
代码开源与项目贡献 (Open Source & Contribution)
Project Address:
https://github.com/kai666-song/Medical-Image-Segmentation-UKAN.git
完整复现 (Full Reproduction) 包含 U-KAN 基线与改进版的所有训练脚本。
模块化设计 (Modular Design) 解耦了模型定义 (archs.py) 与注意力模块 (attention.py)。
开箱即用 (Out-of-the-box) 提供预训练权重 (.pth) 和详细的 README 文档。
Scan QR code to

## Slide 17
总结与展望 (Conclusion)
总结
展望
•
成功复现 U-KAN 架构并应用于医学图像。
•
通过引入 CBAM，以 < 1% 的参数代价，换取了：
•
验证该方法在其他器官（肝脏、甲状腺）数据集上的泛化能力。
•
探索更轻量级的注意力模块以适应移动端超声设备。
○
37% 的训练速度提升
○
0.65% 的精度 (Dice) 提升

## Slide 18
感谢聆听！
Q & A